# Положение о размещении линейных объектов. Основная часть. Положение о размещении линейного объекта.

# 1. Общая часть

«Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул. Первомайской в ст. Ильинской Новопокровского района» (далее – проект планировки и межевания территории)  разработан ИП Литвин Н.И. на основании муниципальных контрактов от 11.12.2017 г., от 01.11.2018 г.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ и Краснодарского края, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки градостроительной документации, в том числе:

- «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- «Градостроительный кодекс Краснодарского края» от 21 июля 2008 г. N 1540-КЗ;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"

- Приказ Департамента по архитектуре и градостроительству от 16 апреля 2015 года № 78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенную в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (в ред. от 25.04.2014 г.).

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002  (с  Изменением №2)

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СП  42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из поли-этиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"

- технический регламент о безопасности сетей газораспределения и га-зопотребления (постановление правительства РФ от 29.10.2010 №  870);

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 (с изменениями на 7 декабря 2016 года) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

1.1 Исходно – разрешительная документация

Основанием и исходными данными для разработки проекта планировки являются:

- муниципальные контракты от 11.12.2017 г., от 01.11.2018 г.;

- постановление главы администрации МО Новопокровский район № 38 от 22.01.2018 г. «О разработке документации по планировке территории и проекта межевания территории по объекту: «Газопровод низкого давления по ул. Первомайской в станице Ильинской Новопокровского района»;

- схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 438 от 10.05.2011 г.;

- схема территориального планирования муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края, утвержденная решением Совета муниципального образования Новопокровский район № 66 от 28.10.2010 г.

- генеральный план Ильинского сельского поселения Новопокровского района разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г, утвержденный Решениями Совета Ильинского сельского поселения Новопокровского района №73 от 16.09.2011 г.и №48 от 22.09.2015 г.;

- правила землепользования и застройки территории  Ильинского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края (в ред. решений Совета Ильинского сельского совета Новопокровского района от 26 ноября 2012 года № 119; №44 от 3.09.2015г; №130 от 15.06.2017 г.);

- топографическая съемка в М1:500;

- предпроектная документация, разработанная ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» в 2017 г.;

- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Фурсова Г.А. в 2017 г. по договору № 11/2017-ИИ;

- технические условия АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 29.09.2017 г. СО-01/9-04-05/1404.

2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

Проектируемая трасса газопровода проходит  от существующего ШРП № по территории пустыря, прилегающего к детскому саду, с юго-западной стороны до ул. Первомайской. Далее - от ж.д.№ 94 до ж.д.№ 1 по ул. Первомайской в ст. Ильинской. Трасса в основном располагается на территории улицы Первомайской.

Протяженность трассы газопровода по территории станицы Ильинской Ильин-ского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края составляет 1578,426 м.

Проектируемый подземный распределительный газопровод низкого давления  является линейным объектом местного значения.

Функциональное назначение проектируемого газопровода низкого давления – обеспечение газом жителей ул. Первомайской ст. Ильинская.

На период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель шириной 6 метров общей площадью 9469,1064 м2, формируемая путем установления сервитутов.

Сведения о площади устанавливаемых сервитутов для размещения линейного объекта

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Показатель, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта | 9469,1064 м2 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | на территории станицы Ильинская | 9469,1064 м2 |

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Участок для строительства расположен в южной части Российской Федерации на территории Краснодарского края, в северо-западной его части.

В административном отношении участок работ проходит по территории станицы Ильинская муниципального образования Новопокровский район  Краснодарского края.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов (красных линий)

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, установленные в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов, выполнены в системе координат МСК-23.

Граница проектируемой красной линии и номера характерных точек обозначены на чертеже Л.1 «Чертеж красных линий М1:1000».

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов настоящим проектом не приводится ввиду их отсутствия.

Перечень координат характерных точек границ зон

# планируемого размещения линейного объекта (красных линий)

Таблица 4.1

| № точки | X | Y | № точки | X | Y | № точки | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 553450.0067 | 2280403.7648 | 33 | 553916.7678 | 2281135.1414 | 65 | 553872.4730 | 2281024.3623 |
| 2 | 553452.7504 | 2280418.9987 | 34 | 553918.0052 | 2281138.8971 | 66 | 553832.8520 | 2280984.0710 |
| 3 | 553443.7479 | 2280420.6280 | 35 | 553926.3200 | 2281166.7800 | 67 | 553815.1752 | 2280972.2668 |
| 4 | 553425.3526 | 2280426.3497 | 36 | 553934.4877 | 2281187.7048 | 68 | 553799.3154 | 2280949.0649 |
| 5 | 553423.7171 | 2280426.1616 | 37 | 553940.1358 | 2281203.8031 | 69 | 553792.7186 | 2280953.5263 |
| 6 | 553410.7186 | 2280539.2106 | 38 | 553981.1754 | 2281247.2975 | 70 | 553713.9792 | 2280836.2430 |
| 7 | 553398.8658 | 2280537.5628 | 39 | 554024.2363 | 2281289.4214 | 71 | 553710.4289 | 2280829.8508 |
| 8 | 553397.0799 | 2280549.6642 | 40 | 554026.5935 | 2281291.2368 | 72 | 553708.2152 | 2280831.0918 |
| 9 | 553399.3869 | 2280550.3957 | 41 | 554028.3501 | 2281288.9168 | 73 | 553673.0154 | 2280769.3044 |
| 10 | 553397.3142 | 2280556.9334 | 42 | 554050.1021 | 2281305.4170 | 74 | 553660.7683 | 2280749.9232 |
| 11 | 553396.0344 | 2280556.7478 | 43 | 554104.4924 | 2281333.4516 | 75 | 553647.6807 | 2280758.2360 |
| 12 | 553395.8292 | 2280558.1386 | 44 | 554170.7408 | 2281346.4714 | 76 | 553620.7343 | 2280715.8741 |
| 13 | 553391.2348 | 2280569.6440 | 45 | 554169.8922 | 2281350.6929 | 77 | 553451.3066 | 2280606.4094 |
| 14 | 553431.3971 | 2280585.5548 | 46 | 554173.3513 | 2281351.4022 | 78 | 553428.5661 | 2280590.8870 |
| 15 | 553454.6265 | 2280601.4110 | 47 | 554229.9817 | 2281350.5327 | 79 | 553377.1998 | 2280570.5375 |
| 16 | 553625.0926 | 2280711.5466 | 48 | 554289.4794 | 2281347.5172 | 80 | 553341.5761 | 2280562.8201 |
| 17 | 553649.5251 | 2280749.9565 | 49 | 554307.2130 | 2281345.9075 | 81 | 553341.0057 | 2280565.3693 |
| 18 | 553662.6278 | 2280741.6341 | 50 | 554307.7554 | 2281351.8830 | 82 | 553338.0870 | 2280564.7163 |
| 19 | 553678.1609 | 2280766.2152 | 51 | 554289.9027 | 2281353.5035 | 83 | 553338.6800 | 2280562.4300 |
| 20 | 553710.4790 | 2280822.9442 | 52 | 554230.1797 | 2281356.5304 | 84 | 553335.6550 | 2280561.8046 |
| 21 | 553712.7493 | 2280821.6714 | 53 | 554172.7881 | 2281357.4115 | 85 | 553337.0222 | 2280555.6943 |
| 22 | 553719.1017 | 2280833.1086 | 54 | 554162.8320 | 2281355.3700 | 86 | 553378.9516 | 2280564.7778 |
| 23 | 553794.3444 | 2280945.1835 | 55 | 554163.6709 | 2281351.1967 | 87 | 553385.6565 | 2280567.4341 |
| 24 | 553800.8997 | 2280940.7502 | 56 | 554102.5001 | 2281339.1748 | 88 | 553391.0346 | 2280549.5303 |
| 25 | 553811.0644 | 2280955.6205 | 57 | 554046.8906 | 2281310.5118 | 89 | 553391.2200 | 2280549.5900 |
| 26 | 553812.2867 | 2280954.8122 | 58 | 554029.5086 | 2281297.3265 | 90 | 553394.0414 | 2280530.8345 |
| 27 | 553815.5962 | 2280959.8169 | 59 | 554027.7254 | 2281299.6817 | 91 | 553405.4596 | 2280532.4218 |
| 28 | 553814.4506 | 2280960.5745 | 60 | 554020.2942 | 2281293.9586 | 92 | 553418.4417 | 2280419.5153 |
| 29 | 553819.4731 | 2280967.9220 | 61 | 553976.8938 | 2281251.5026 | 93 | 553424.7800 | 2280420.2443 |
| 30 | 553836.6973 | 2280979.4240 | 62 | 553934.8964 | 2281206.9931 | 94 | 553442.3172 | 2280414.7895 |
| 31 | 553877.4340 | 2281020.8498 | 63 | 553911.0261 | 2281136.8884 | 95 | 553445.7828 | 2280414.1623 |
| 32 | 553894.6819 | 2281056.0900 | 64 | 553889.0512 | 2281058.2339 | 96 | 553444.1017 | 2280404.8283 |

5. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно Правилам землепользования застройки Ильинского сельского поселения Новопокровского района территория проектируемого газопровода низкого давления  попадает в территориальные зоны:

- Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»

- ОДЗ 2 «Зона общественного и коммерческого назначения»

- ОДЗ 5 «Зона общеобразовательных объектов»

- РЗ 1 «Зона мест отдыха общего пользования».

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельных участков с видом разрешенного использования  «Коммунальное обслуживание» (код 3.1):

- минимальные (максимальные) размеры земельного участка 1 - 10000 кв. м.

- максимальный процент застройки участка - 80%.

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

- предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне ОДЗ 2 «Зона общественного и коммерческого назначения» для земельных участков с видом разрешенного использования  «Коммунальное обслуживание» (код 3.1):

- минимальные (максимальные) размеры земельного участка 1 - 10000 кв. м.

- максимальный процент застройки участка - 80%.

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

- предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов.

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне ОДЗ 5 «Зона общеобразовательных объектов» для земельных участков с видом разрешенного использования  «Коммунальное обслуживание» (код 3.1):

- минимальные (максимальные) размеры земельного участка 1 - 10000 кв. м

- максимальный процент застройки участка - 80%

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

- предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне РЗ 1 «Зона мест отдыха общего пользования» для земельных участков с видом разрешенного использования  «Коммунальное обслуживание» (код 3.1):

- минимальная (максимальная) площадь земельного участка 1 – 10000 кв. м.

- минимальный отступ строений от передней границы участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 3 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по линии застройки (в отдельных случаях по красной линии), по фасадной границе земельного участка при условии согласования с органами местного самоуправления.

- минимальный отступ от границ с соседними участками – 1 м.

- максимальное количество надземных этажей зданий – 5 этажей.

- максимальная высота зданий – 100 м.

-минимальная длина стороны участка по уличному фронту регламентируется действующими строительными нормами и правилами и техническими регламентами.

- максимальный процент застройки участка - 80%.

Проектом планировки территории для размещения линейного объекта «Газопровод низкого давления по ул. Первомайской в ст. Ильинской Новопокровского района» размещение объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не предусмотрено.

6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к капитальному строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия  в   связи  с  размещением  линейных  объектов.

Трассировка проектируемого газопровода  принята в соответствии с проектом "Определение условий подключения индивидуальных жилых домов по ул. Первомайской в ст. Ильинской Новопокровского района Краснодарского края " выполненого ООО "Промпроектгазификация" № ППГ-ОУП/449-2017-РР,  исходя из конкретных условий, с учетом существующих и строящихся сооружений, коммуникаций. Трасса подземных газопроводов низкого давления  прокладывается  на расстоянии не менее 2,0 м от стенки трубы газопровода до фундаментов зданий и сооружений. Расстояния при параллельной прокладке газопроводов с другими существующими коммуникациями ( в свету):

- водопроводом не менее  1,5 м;

- кабелей связи не менее 1,0 м;

- силовых кабелей до 6 кВ – не менее 1,0 м (в соответствии с ПУЭ);

- воздушные линии электропередач 0,4 кВ от края фундамента опоры ЛЭП до стенки трубы газопровода (в соответствии с ПУЭ) – не менее 1,0 м;

При пересечении проектируемого  подземного газопровода с существующими коммуникациями по вертикали нормативное расстояние составляет с водопроводом, канализацией,  – 0,2 м, с кабелем связи и силовым кабелем – 0,5 м.

Проектируемый газопровод низкого давления пересекает следующие инженерные коммуникации:

- ВЛ 0.4 кв;

- водопровод подземный ;

- кабель связи.

7. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Сведения о памятниках истории и культуры (в соответствии с письмом управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края (исх. № 78-12-9215/18 от 27.08.2018 г.).

По данным единого государственного реестра памятников истории и культуры (объектов культурного наследия) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива управления, земельный участок для размещения линейного объекта расположен в границах зон охраны объекта археологического наследия: «Курган «Школьный» (высота до 3 метров; диаметр 64 метра), ст-ца Ильинская около СШ 21. Памятник охраняется государством в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», включен в перечень выявленных объектов культурного наследия распоряжением комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 21.05.1996 № 11-1-р.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-K3 «Об объектах культурного наследия (памятниках^-истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются границы зон охраны в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия. Для сохранения объектов археологического курганов высотой до 3 метров установлены границы зон охраны в размере 125 метров от границ памятника по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3223-K3, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса РФ, использование земельных участков, расположенных в зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Если при земляных и строительных работах на указанном участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов "культурного наследия Краснодарского края письменное уведомление (п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»).

В связи с расположением рассматриваемого земельного участка в границах зон охраны объекта археологического наследия рекомендуется все виды земляных и строительных работ на земельном участке производить в присутствии специалиста-археолога. Осуществление надзора специалистом- археологом за ходом земляных работ призвано обеспечить беспрекословное соблюдение заказчиком работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, непосредственным производителем работ, требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

На основании вышеизложенного, использование земельного участка площадью 9744 кв.м для размещения объекта: «Газопровод низкого давления по ул. Первомайская в станице Ильинской Новопокровского района Краснодарского края», представляется возможным при условии выполнения требований действующего законодательства.

8. Мероприятия по охране окружающей среды.

# 8.1. Перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

# Воздействие на атмосферный воздух в период строительства объекта можно отнести к кратковременному воздействию.

# При производстве строительно-монтажных работ возможно поступление за-грязняющих веществ в атмосферу в результате выполнения следующих технологических операций:

# -	при работе двигателей строительной техники, механизмов и автотранспорта;

# -	при проведении сварки полиэтиленовых труб;

# -	при выемке и насыпке грунта во время проведения земляных работ, переме-щении грунта бульдозерами и его временном хранении в отвалах;

# -	при работе дизельгенераторов по выработке электроэнергии.

# Учитывая расположение участка строительства, расстояние его до ближайшего жилья, господствующее направление ветров, для сохранения окружающей среды и минимизации воздействия на нее при производстве строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть выполнение следующих организационно-технических ме-роприятий:

# - строгое соблюдение технологии строительства;

# - автотранспорт и строительная техника с двигателями внутреннего сгорания, должны быть проверены на токсичность выхлопных газов;

# - при неблагоприятных метеоусловиях ввод в работу автотранспорта и до-рожно-строительной техники должен производиться поочередно, возможно применение на строительно-дорожной технике нейтрализаторов для снижения вы-бросов загрязняющих веществ в выхлопных газах;

# - исключить устройство временных складов ГСМ и заправку техники на строительной площадке;

# - запрещается сжигание всех горючих отходов;

# - ремонт строительно-монтажной техники производить на производственной базе подрядчика;

# - все монтажные работы производить исключительно в пределах территории строительства;

# - работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума;

# - рассредоточение во времени въезда и возврата автотранспорта со стоянок;

# - использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное давление ходовой части на подстилающие грунты;

# - временные отвалы грунта должны постоянно увлажняться;

# Для уменьшения воздействия на атмосферный воздух необходимы следующие мероприятия:

# - запрет работы двигателей техники, не задействованной в процессе строитель-ства;

# - использование при строительстве техники с отрегулированными двигателями, обеспечивающими минимальный выброс загрязняющих веществ;

# - производственная база строительной организации должна быть оборудована средствами контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов;

# - своевременный ремонт, техническое обслуживание и регулирование систем питания топлива и зажигания позволяет на 10% снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

# - контроль токсичности и дымности при эксплуатации дизельных автомобилей и техники осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.2.01-84 «Дизели автомобильные. Дымность отработанных газов» и ГОСТ 17.2.2.05-86 «Нормы и методы измерения вы-бросов вредных веществ с отработанными газами тракторных и комбайновых дизелей»;

# - установка систем нейтрализации отработанных газов дает эффективность до 60%;

# - использование антидымных присадок позволяет снизить на 25% дымность отработанных газов;

# - при прогреве двигателей рекомендуется применение устройств по прогреву и облегчению запуска двигателей, что позволяет на 30% сократить выбросы на стоянках техники;

# - строгое соблюдение сроков проведения ТО и контроля токсичность и дымности подвижного состава;

# - применяемые топлива и масла должны соответствовать требованиям стандар-тов и технических условий;

# - поэтапная организация производства работ позволяет сократить до минимума количество одновременно работающей техники и механизмов и, следовательно, уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

# - рекомендуется строго соблюдать правила выполнения земляных работ по утвержденным технологическим картам, а также проводить орошение грунта в период отсутствия атмосферных осадков.

# В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоп-лению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней.

# Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное прекращение работ, связанных с работой двигателей строительной техники, выему грунта и по перегрузке пылящих материалов.

# Постоянный контроль выбросов загрязняющих веществ и качества атмосферно-го воздуха не предусматривается из-за временного характера работ.

# 8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова. Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и почвенного покрова

# Для исключения возможных воздействий на окружающую природную среду проектируемых сооружений, предусматриваются природоохранные мероприятия следующих видов:

# - рекультивация земель для исключения нарушения плодородного слоя земли, по трассам трубопроводов;

# - соблюдение требований по ограничениям в пределах санитарно-защитных зон трубопроводов.

# Решения по охране природы при производстве земляных работ приняты в соответствии с действующим законодательством, стандартами, регламентирующими охрану природных ресурсов.

# Для строительства проектируемых сооружений выполняется отвод земли по продолжительности ее использования.

# Во временное пользование – по трассам трубопроводов площади необходимые на период строительства.

# Строительные машины и механизмы размещаются и работают в пределах полосы земель временно отводимых на период строительства.

# Отвал минерального грунта предусмотрен в пределах полосы временного отвода.

# Трубы и другие материалы складируются вдоль трасс трубопроводов в пределах полосы отвода.

# Для рационального использования земельных ресурсов производство работ по строительству предусмотрено в пределах полосы отвода земель на период строительства.

# При строительстве трубопроводов на землях изымаемых во временное пользование предусматривается техническая рекультивация почвенного слоя после засыпки траншеи грунтом по всей протяженности трассы.

# В целях сохранения плодородного слоя почвы перед началом строительства выполняется срезка почвенного слоя. В последующем сохраненная почва используется для благоустройства и рекультивации нарушенных при строительстве территорий.

# Снятие плодородного слоя рекомендуется производить в теплое время года, когда почва находится в немерзлом состоянии. Храниться срезанный плодородный слой должен в соответствии ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.3.04-83.

# Запрещается использовать плодородный слой для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.

# Опасных отходов при строительстве линейного объекта не образуется.

# Охрана недр – месторождений полезных ископаемых на территории строительства нет.

# Охрана животного мира – трубопроводы прокладываются подземно и не оказывают вредного воздействия на животный мир.

9. Мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

9.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне

Согласно п.14 ст.48 ГрК РФ проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму.

Данный объект не относится к указанным в ст.48.1 Градостроительного кодекса, в связи с чем разработка раздела по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму не требуется.

9.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

9.2.1 Системы обеспечения пожарной безопасности объекта

Проектом предусмотрено строительство распределительного газопровода низкого давления. В соответствии с нормами ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий газовой промышленности» первичные средства пожаротушения для газопроводов не требуются. Обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется силами близлежащей пожарной части.

9.2.2 Характеристика пожарной опасности  технологических процессов

В соответствии с приложением 1 Федерального Закона № 116-ФЗ от 21.07.97г., газопровод является опасным производственным объектом (основание – транспортировка природного газа).  Опасное вещество – природные газ для промышленного и коммунально-бытового назначения по ГОСТ 5542-87. Природный газ с содержанием почти 99% метана относится к веществам, способным участвовать во взрывных явлениях, т.е. способным к образованию взрывоопасных топливовоздушных смесей (ТВС), бесцветен, значительно легче воздуха, малотоксичен, если не содержит вредных примесей более допустимых норм. Очищенный природный газ по своим свойствам мало отличается от свойств метана.

Природный газ не имеет запаха, немного более сильный запах имеют примеси соединений серы. Для определения  по запаху газ одорируется. Для этих целей используется этилмеркаптан с резким неприятным запахом (норма одоризации 16г на 1000м3 газа).

9.2.3 Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность  объекта

В соответствие с постановлением Правительства РФ №878 «Правила охраны газораспределительных сетей» в проекте приняты следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Также в проекте учтены требования СП 42-101-2003, в части требований расстояний от газопровода до других инженерных коммуникаций.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проведении строительных работ.

Перед началом земляных работ предусмотрено провести инструктаж непосредственных исполнителей инструкции по ТБ, утвержденной главным инженером строительной организации выполняющей работы.

При производстве работ по строительству объекта предусмотрено руководствоваться соответствующими разделами  «Правил пожарной безопасности в РФ»  (НПБ 01-03).

Территорию строительно-монтажных площадок предусмотрено регулярно очищать от травы, листьев, мусора. Служебно-бытовые, складские помещения предусматривается обеспечивать первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными рукавами, топорами, войлочными кошмами и т.п. (НПБ 01-03 приложение № 3).

В дополнение к ним на территории занимаемыми служебными помещениями бытового и складского назначения в соответствии с ГОСТ 12.4.002-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования» в летний период предусмотрено устанавливать бочки для воды из расчета одна бочка на 500 м2 площади застройки. Для размещения багров, топоров, огнетушителей на территории монтажных площадок предусматриваются пожарные щиты, которые располагаются в легкодоступном месте. Ящик для песка укомплектовывают совковой лопатой. Кошму, войлок, асбестовую ткань предусмотрено хранить в металлических футлярах с крышкой.

Автомашины и спецтехника укомплектовываются ручными огнетушителями типа ОП или ОУ из расчета не менее двух на единицу техники.

На монтажных площадках отводятся специальные места для курения, оборудованные урнами.

Покрытия монтажных площадок, в местах установки технологического оборудования для исключения возможного загрязнения нефтепродуктами, выполняются из сборных железобетонных плит по уплотненному грунтовому основанию.

ГСМ транспортируются в герметически закрытых емкостях (цистернах, бочках). Масла со всех агрегатов собираются в емкости и отправляются на регенерацию.

При строительстве определяются места стоянок спецтехники (аварийно-спасательной, пожарной, санитарной) прибывающей для участия в локализации ЧС.

На период эксплуатации.

Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появления взрывов и пожаров на объектах газоснабжения, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а так же ликвидировать последствия аварии. В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в т.ч.:

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство;

- периодический осмотр трассы газопровода и отключающих устройств;

- периодические ревизии за состоянием газопровода;

- обеспечение технологического надзора за качеством монтажа  и ремонта оборудования;

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе;

- отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств;

- ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его отключения и сброса давления.

9.2.4 Системы противопожарной защиты. Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации .

В соответствии с нормами ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий газовой промышленности» системы автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации для газопровода не требуются.

9.2.5 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. решения по противопожарной защите технологических узлов и систем.

Для локализации возможных ЧС, связанных с выбросом природного газа, в данном разделе приводятся мероприятия по оперативному мониторингу развития аварийных ситуаций и план взаимодействия оперативных служб по локализации возможных ЧС, связанных с выбросом газа.

Вопросами ликвидации аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на объекте, занимается аварийно-диспетчерская служба эксплуатирующей организации.

АДС ликвидирует аварии и утечки газа, возникающие на газопроводах и их сооружениях, в жилых домах, учреждениях, коммунально-бытовых предприятиях, а также поддерживает необходимый режим давления газа в городских газовых сетях.

Выводы:

1. В соответствии с приложением 1 Федерального Закона № 116-ФЗ от 21.07.97г., газопровод является опасным производственным объектом (основание – транспортировка природного газа).

2. Рассматриваемый газопровод в период эксплуатации обеспечивается комплексом организационных и инженерно-технических мероприятий обеспечивающих пожарную безопасность объекта: − противопожарные разрывы соблюдаются; − обеспечение пожарной безопасности объекта осуществляется силами пожарной части; − ликвидацией аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на объекте, занимается аварийно-диспетчерская служба (АДС).

3. По результатам расчетов пожарного риска установлено, что индивидуальный пожарный риск для населения, за пределами охранной зоны газопровода, не превышает величину 10 -7 год -1 ; что соответствует требованиям нормативных документов.

Согласно требованиям нормативных документов риск считается допустимым, в охранных зонах проектируемых сооружений, для персонала эксплуатирующей организации, так как приняты меры, позволяющие снизить его настолько, насколько это практически целесообразно. При этом на предприятии выполняются следующие требования:

- нахождение в опасной зоне с высокими значениями потенциального риска ограниченного числа людей в течение ограниченного промежутка времени;

- персонал предприятия хорошо обучен и готов к действиям по локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров;

- имеется отработанная система оповещения о пожароопасных ситуациях и пожаре.

# 10. Благоустройство и озеленение

# После окончания строительных работ предусматривается очистка площадки от строительного мусора. При строительстве трубопроводов на землях, изымаемых во временное пользование, предусматривается техническая рекультивация почвенного слоя после засыпки траншеи грунтом по всей протяженности трассы газопровода и восстановление дорожного покрытия.

# При строительстве подземного газопровода встречаются отдельные кустарники и деревья.  На этапе разработки проектной и рабочей документации должны закладываться средства на восстановление зеленых насаждений. Трасса трубопровода проходит по землям станицы Ильинская Ильинского сельского поселения Новопокровского района.

# 11. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка и инженерная подготовка всей территории проектирования требуется для восстановления дорожного покрытия и прилегающей территории. В процессе строительства предусматривается  обратная засыпка котлованов с планировкой грунта, обеспечивающей сток поверхностных вод. Рельеф площадки относительно ровный с уклоном на север.  Абсолютные отметки колеблются от 61,75 м до 71,33 м  и с западной стороны 71.23 м до 73,65 м.

12. Технико-экономические показатели

# Основные технико-экономические показатели в границах проекта планировки

# Таблица 12.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2017 г | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектируемого линейного объекта в красных линиях |  |  |  |
|  | на территории станицы Ильинская | м2 |  | 9469,1064 |
| 1.1.1 | Из общей территории проектируемого линейного объекта в красных линиях |  |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | м2 |  | 9296,3386 |
|  | земли частной собственности | м2 |  | 172,7678 |
| 1.1.2 | Из общей территории проектируемого линейного объекта в красных линиях |  |  |  |
|  | земли населенных пунктов | м2 |  | 9469,1064 |
| 2. | Протяженность проектируемого линейного объекта | м |  | 1578,426 |
| 2.1 | Из общей протяженности проектируемого линейного объекта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на территории станицы Ильинская | м |  | 1578,426 |
| 3. | Количество переходов проектируемым линейным объектом под существующими автомобильными дорогами местного значения | Шт. |  | 4 |
| 4. | Площадь охранной зоны |  |  | 6327,0396 |